重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目物资采购询价报价函

| 询价单位：重庆市玉罗实业有限公司物资部 电话传真: 023--58155217 技术、参数要求咨询电话： 13320324886 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定 数量 | 含税单价 （元） | 总价（元） | 品牌 |
| 1 | PPR管 | Φ20*2.8，热水2.0Mpa | 米 | 7560 |  |  |  |
| 2 | PPR等径弯头 | Φ20 | 个 | 6300 |  |  |  |
| 3 | PVC管 | Φ20 | 个 | 1872 |  |  |  |
| 4 | PPR直接 | 20 | 个 | 500 |  |  |  |
| 5 | PPR连体内弯 | 20 | 个 | 520 |  |  |  |
| 6 | PVC吊环 | Φ20 | 套 | 6300 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 1、以上采购数量为暂定量，实际验收合格数量结算。开票税率： % - 2、确定供应商办法：采取不含税价最低价法确定成交供应商。计算公式：不含税报价=含税总价/（1+竞选人所报增值税专用发票税率） |  |  |  |  |  |  |
| - 一、报价要求 - 1、供货期限 天。 - 2、报价要求含增值税专票、运费、安装费、上下车费到施工现场安装费。 - 3、报价表上要求盖上报价单位公章、并填写联系人及联系电话。 - 4、品牌要求：日丰或联塑 - 5、报价截止时间2025年8月16日下午17：30止。 - 6、报价接收方式 - （1）玉罗公司物资部现场递交(地址：经开大道5号3幢427室） - （2）邮箱：2711677951@qq.com。 - （3）其他可达方式。 - 二、质量要求 - 1、满足相关技术参数要求和现场施工要求。 - 2、其他相关要求。 - 三、报价人要求 - 报价应真实有效，并完全响应报价要求。虚乱报价或不响应报价要求者，报价单作废，不予采用，同时我司半年内将不再接收该报价人任何询价报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 报价人： （盖章） - 联系人及电话： - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |